Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v Šaleški dolini - 2022

Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2022 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

V  Komunalnem podjetju Velenje izvajamo kontrolo kvalitete pitne vode po celotni Šaleški. V letu 2022 je bilo na vodovodnem omrežju odvzetih 1082 rednih vzorcev pitne vode. V njih smo izvajali mikrobiološke in fizikalno – kemijske preiskave. Na pipah uporabnikov je bilo odvzetih 168 mikrobioloških in prav toliko fizikalno - kemijskih vzorcev. Vsi vzorci pitne vode, ki so bili odvzeti na pipah uporabnikov, so bili zdravstveno ustrezni in skladni z zakonodajnimi zahtevami. Za preverjanje tehnoloških  parametrov  je bilo odvzet še 210 vzorcev vode, med njimi  je bilo izvedenih tudi  5 razširjenih preiskav. Podatki o koncentracijah analiziranih parametrov v pitni vodi za l. 2022 so prikazani v Tabeli 1. Zunanji (republiški) nadzor nad pitno vodo je  izvajal Nacionalni laboratorij (NLZOH Maribor). V okviru republiškega monitoringa je bilo odvzetih  34 mikrobioloških in prav toliko fizikalno-kemijskih vzorcev vode. En mikrobiološki vzorec je bil mikrobiološko neustrezen, vzrok pa v interni inštalaciji.